LEMBAR PENGESAHAN

| Nomor Dokumen | : | PM.SI.04 |
| --- | --- | --- |
| Nama Dokumen | : | PROSEDUR PEMELIHARAAN PERANGKAT PENDUKUNG DATA CENTER |
| Tanggal Terbit | : |  |
| Revisi | : | 07 |

|  | NAMA/JABATAN | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| Disiapkan oleh: | Aditia Ersa Ariestanto (Koordinator Pengelolaan Infrastruktur) |  |
| Ditinjau oleh: | Seno Yudhi Hananto (Kepala Sub Bagian Otomasi Sistem dan Infrastruktur) |  |
| Disetujui oleh: | Yoni Rusdiana (Kepala Bagian Sistem Informasi) |  |

Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari KSO Sucofindo – Surveyor Indonesia (KSO SCISI)

DIAGRAM ALIR

- Pemantauan Rutin Perangkat Data Center

- TUJUAN

Tujuan dari prosedur ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan pemeliharaan perangkat pendukung Data Center agar pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi efektif dan efisien.

- RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup perangkat pendukung di Data Center KSO SCISI yaitu Fire System, Uninterruptible Power Supply (UPS), Precision Air Conditioning (PAC) dan Rak Server.

- REFERENSI

  - Peraturan Pimpinan (PP) Nomor 50:2012,  Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

  - SNI ISO/IEC 27001:2022, Information Security, Cybersecuity and Privacy Protection – Information Security Control.

  - SNI ISO 9001:2015, Persyaratan Sistem Manajemen Mutu.

  - SNI ISO/IEC 17020:2012, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Pengoperasian Berbagai Tipe Lembaga Inspeksi.

  - SNI ISO 31000:2018, Risk Management - Principles and Guidelines.

- DEFINISI

  - Pemeliharaan Rutin adalah pengecekan secara fungsi peralatan apakah masih kondisi baik dan perbaikan jika peralatan tidak befungsi.

  - Uji Coba (Simulasi Rutin) adalah melakukan mengetesan apakah peralatan pemadam api secara teknis berfungsi dengan baik dan dilakukan secara berkala dalam enam bulan sekali.

  - UPS adalah singkatan dari Uninterruptible Power Supply yaitu penyuplai tenaga listrik ketika terjadi pemadaman listrik utama (PLN).

- URAIAN PROSEDUR

| No. | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| - Pemantauan Rutin Perangkat Data Center |  |  |
| - Jika ada pengadaan perangkat baru yang terpasang di Data Center akan dilakukan risk assesment. |  | Staf IT |
| - Melakukan pemantauan rutin terhadap beberapa perangkat pendukung Data Center yang dilakukan internal: - Pemantauan suhu dan kelembaban normal di ruang Data Center menggunakan Formulir Ceklis Suhu Ruang Data Center (FM.SI.0402) setiap hari kerja; - Pemantauan kapasitas rak server menggunakan Formulir Pemantauan Kapasitas Rak Perangkat Server dan Switch (FM.SI.0404) setiap 3 (tiga) bulan sekali; - Pemantauan kapasitas listrik setiap rak menggunakan Formulir Pemantauan Kapasitas Listrik Rak Data Center (FM.SI.0405) setiap 3 (tiga) bulan sekali; - Pemantauan status UPS menggunakan Formulir Pemantauan UPS Data Center (FM.SI.0406) setiap 1 (satu) bulan sekali; - Pemantauan terhadap Alat Pemadam Api Data Center menggunakan Formulir Daftar Pemantauan Peralatan Pemadam Api (FM.SI.0401) setiap 1 (satu) bulan sekali; dan - Pemantauan terhadap perangkat CCTV dan FingerPrint pada ruangan Data Center menggunakan Formulir Pemantauan Perangkat CCTV dan FingerPrint Data Center (FM.SI.0407) setiap 2 (dua) kali dalam bulan. |  | Staf IT |
| - Melakukan maintenance preventive rutin setiap 3 (tiga) bulan sesuai jadwal pada Form Jadwal Pelaksanaan Maintenance Aset Infrastruktur (FM.SI.0403) terhadap beberapa perangkat pendukung Data Center yang dilakukan oleh pihak ketiga: - Maintenance Fire System; - Maintenance UPS (Uninterruptible Power Supply); - Maintenance PAC (Precision Air Conditioning). |  | Pihak Ke-3 |
| - Melakukan uji coba atau simulasi terhadap perangkat Fire System, UPS dan PAC saat dilakukan maintenance rutin. |  | Pihak Ke-3 |
| - Membuat PB/J apabila terdapat perangkat pendukung data center dalam kondisi tidak baik/rusak dan tidak dapat diperbaiki sendiri. |  | Koordinator Infrastruktur |
| - Melakukan Maintenance Corrective apabila ada perbaikan perangkat dan menguji kembali perangkat. |  | Pihak Ke-3 |
| - Membuat laporan maintenance. |  | Pihak Ke-3 |
| - Melaporkan kegiatan dan laporan maintenance kepada koordinator Pengelolaan Infrastruktur. |  | Staf IT |

- LAMPIRAN

| - Daftar Pemantauan Peralatan Pemadam Api | FM.SI.0401 |
| --- | --- |
| - Ceklis Suhu Ruang Data Center | FM.SI.0402 |
| - Jadwal Pelaksanaan Maintenance Aset Infrastruktur | FM.SI.0403 |
| - Pemantauan Kapasitas Rak Perangkat Server dan Switch | FM.SI.0404 |
| - Pemantauan Kapasitas Listrik Rak Data Center | FM.SI.0405 |
| - Pemantauan UPS Data Center | FM.SI.0406 |
| - Pemantauan Perangkat CCTV dan FingerPrint Data Center | FM.SI.0407 |