LEMBAR PENGESAHAN

| No Dokumen | : | PM.SI.08 |
| --- | --- | --- |
| Nama Dokumen | : | PROSEDUR PENGELOLAAN PERUBAHAN DI DATA CENTER |
| Tanggal Terbit | : |  |
| Revisi | : | 05 |

|  | NAMA/JABATAN | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| Disiapkan oleh: | Aditia Ersa Ariestanto (Koordinator Infrastruktur) |  |
| Ditinjau oleh: | Seno Yudhi Hananto (Kepala Sub Bagian Otomasi Sistem dan Pengelolaan Infrastrukur) |  |
| Disetujui oleh: | Yoni Rusdiana (Kepala Bagian Sistem Informasi) |  |

Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari KSO Sucofindo – Surveyor Indonesia (KSO SCISI)

DIAGRAM ALIR

- TUJUAN

Tujuan dari prosedur ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan pengelolaan perubahan di Data Center Kerja Sama Operasi Sucofindo - Surveyor Indonesia (KSO SCISI) agar ter-monitor dan terdokumentasi dengan baik.

- RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan untuk mengatur aktivitas yang terkait dengan pengelolaan perubahan di Data Center KSO SCISI.

- REFERENSI

  - Peraturan Pimpinan (PP) Nomor 50:2012,  Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

  - SNI ISO/IEC 27001:2022, Information Security, Cybersecuity and Privacy Protection – Information Security Control.

  - SNI ISO 9001:2015, Persyaratan Sistem Manajemen Mutu.

  - SNI ISO/IEC 17020:2012, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Pengoperasian Berbagai Tipe Lembaga Inspeksi.

  - SNI ISO 31000:2018, Risk Management - Principles and Guidelines.

- DEFINISI

  - Change Management adalah teknik untuk mengelola perubahan di dalam pekerjaan dan proses bisnis.

- URAIAN PROSEDUR

| No. | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| - Mengajukan Formulir Perubahan Data Center (FM.SI.0802) kepada Kepala Sub Bagian Otomasi Sistem dan Pengelolaan Infrastrukur |  | Pemohon |
| - Melakukan review terhadap perubahan, termasuk perubahan Major atau Minor. - Jika termasuk perubahan Major, maka dilanjutkan ke poin 5.3. - Jika termasuk perubahan Minor, maka dilanjutkan ke poin 5.4. |  | Kasubag Otomasi Sistem dan Pengelolaan Infrastrukur |
| - Melakukan review terhadap permintaan perubaan major tersebut. |  | Kepala Bagian Sistem Informasi |
| - Melakukan penugasan kepada Staf IT untuk melakukan perubahan. |  | Kasubag Otomasi Sistem dan Pengelolaan Infrastrukur |
| - Menunjuk staf IT untuk menindaklanjuti perubahan |  | Koordinatror Infrastruktur |
| - Melakukan perubahan sesuai dengan form perubahan. |  | Staf IT |
| - Melakukan pengujian terhadap perubahan. |  | Staf IT |
| - Mencatat kegiatan perubahan pada Formulir Log Book Data Center (FM.SI.0801) dan melaporkan hasil perubahan kepada Koordinator terkait dan kasubag Otomasi Sistem dan Pengelolaan Infrastrukur. |  | Staf IT |

- LAMPIRAN

| - Kategori Perubahan | Lampiran 1 |
| --- | --- |
| - Ketentuan Perubahan | Lampiran 2 |
| - Formulir Logbook Data Center | FM.SI.0801 |
| - Formulir Perubahan Data Center | FM.SI.0802 |

Lampiran 1

Kategori Perubahan

| Category | Detail Category |
| --- | --- |
| Perubahan Minor | Perubahan kapasitas storage |
|  | Perubahan/penambahan komponen server (CPU,memori, network card dan sebagainya) |
|  | Upgrade Sistem Operasi |
|  | Upgrade firmware hardware |
| Perubahan Major | Penggantian unit hardware server |
|  | Penambahan hardware server/jaringan baru |
|  | Penggantian Sistem Operasi Server yang berbeda |
|  | Penggantian hardware jaringan berbeda platform |

Lampiran 2

Ketantuan Perubahan

- Perubahan berdasarkan dampaknya digolongkan menjadi:

- Major, adalah perubahan yang memiliki risiko tinggi terhadap kelangsungan layanan dan/atau mengakibatkan perubahan fungsionalitas yang memerlukan adaptasi dari sisi pengguna.

Contoh: pembaharuan infrastruktur/sistem dengan skala besar, pemindahan pengelolaan kepada pihak ketiga atau ke pihak pengguna, penghapusan sistem atau pemindahan sistem.

- Minor, adalah perubahan yang memiliki risiko relatif kecil terhadap keberlangsungan layanan dan/atau tidak mengakibatkan perubahan fungsionalitas yang memerlukan adaptasi dari sisi pengguna.

- Penjelasan terkait dengan technical impact adalah sebagai berikut:

- High, jika perubahan yang dilakukan akan mengakibatkan terganggunya operasional.

- Low, jika perubahan yang dilakukan tidak mengakibatkan terganggunya operasional.

- Penjelasan terkait dengan business impact adalah sebagai berikut:

- High, jika perubahan yang dilakukan mempengaruhi kinerja pengguna.

- Low, jika perubahan yang dilakukan tidak mempengaruhi kinerja pengguna.

- Referensi: impact dapat dilihat pada Tabel Impact Matrix di bawah ini:

| TECHNICAL IMPACT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | High | Low |
| BUSINESS IMPACT | High | Major | Minor |
|  | Low | Minor | Minor |