LEMBAR PENGESAHAN

| Nomor Dokumen | : | PM.SI.12 |
| --- | --- | --- |
| Nama Dokumen | : | PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERLANGSUNGAN KEAMANAN INFORMASI |
| Tanggal Terbit | : |  |
| Revisi | : | 03 |

|  | NAMA/JABATAN | TANDA TANGAN |
| --- | --- | --- |
| Disiapkan oleh: | Aditia Ersa Ariestanto (Koordinator Infrastruktur) |  |
| Ditinjau oleh: | Seno Yudhi Hananto (Kepala Sub Bagian Otomasi Sistem dan Pengelolaan Infrastrukur) |  |
| Disetujui oleh: | Yoni Rusdiana (Kepala Bagian Sistem Informasi) |  |

Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari KSO Sucofindo – Surveyor Indonesia (KSO SCISI)

DIAGRAM ALIR

- Tanggap Darurat

- Skenario Keberlangsungan 1 (Ketiadaan Server)

- Skenario Keberlangsungan 2 (Ketiadaan Aplikasi/Database)

- Skenario Keberlangsungan 3 (Ketiadaan Data Center)

- Skenario Keberlangsungan 4 (Ketiadaan Area Kerja)

- Komunikasi Saat Darurat

- TUJUAN

Tujuan dari prosedur ini adalah :

- Sebagai acuan agar tetap dapat mempertahankan keberlangsungan pengelolaan keamanan informasi jika terkena bencana atau gangguan serta pada saat kondisi di luar normal.

- Sebagai panduan dalam pelaksanaan aktifitas yang terkait dengan keberlangsungan pengelolaan keamanan informasi secara terkoordinasi, terintegrasi dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

- RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan untuk mengatur aktivitas yang terkait dengan pengelolaan keberlangsungan keamanan informasi di Kerja Sama Operasi Sucofindo - Surveyor Indonesia (KSO SCISI), terkait dengan bencana sebagai berikut :

- Bencana adalah suatu gangguan pada operasional data center KSO SCISI yang mendorong pada suatu keputusan untuk menjalankan rencana keberlangsungan.

- Bencana bisa merupakan suatu kasus kerusakan terburuk di lingkungan operasional data center KSO SCISI atau berupa gangguan yang paling kecil, dimana kemungkinan ini dapat terjadi.

- Aspek keamanan informasi pada rencana keberlangsungan dapat dilihat pada 3 (tiga) aspek, yaitu kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan ketersediaan (availability). Untuk pengelolaan data center KSO SCISI, aspek yang difokuskan keberlangsungannya adalah aspek ketersediaan (availability) dari data center KSO SCISI.

- REFERENSI

  - Peraturan Pimpinan (PP) Nomor 50:2012,  Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

  - SNI ISO/IEC 27001:2022, Information Security, Cybersecuity and Privacy Protection – Information Security Control.

  - SNI ISO 9001:2015, Persyaratan Sistem Manajemen Mutu.

  - SNI ISO/IEC 17020:2012, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Pengoperasian Berbagai Tipe Lembaga Inspeksi.

  - SNI ISO 31000:2018, Risk Management - Principles and Guidelines.

- DEFINISI

  - Bencana adalah setiap gangguan pada operasional data center KSO SCISI yang mendorong pada suatu keputusan untuk menjalankan rencana keberlangsungan.

  - Gangguan dapat termasuk hilangnya infrastruktur yang bukan merupakan properti dari data center KSO SCISI, tetapi segala sesuatu dimana pengelolaan data center KSO SCISI bergantung kepadanya, seperti jaringan listrik. Selain itu gangguan juga dapat berupa tidak adanya personil terkait.

  - Klasifikasi level disaster sebagai berikut:

Level 1 : Kerusakan Server atau/dan Database

Level 2 : Kerusakan Data Center

Level 3 : Kerusakan Area Kerja dan Data Center

- URAIAN PROSEDUR

| No. | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| - Tanggap Darurat |  |  |
| - Melaporkan kondisi disaster : - Kepada Tim DRP untuk disaster level 1, lanjut ke 5.1.5 - Kepada Tim ERT untuk disaster level 2 dan 3, lanjut ke 5.1.2 |  | Pelapor |
| - Melakukan investigasi terhadap laporan - Jika kondisi darurat level 3, maka dilanjutkan ke proses 5.1.3 - b. Jika kondisi darurat level 2, perlu dipastikan apakah ada kerusakan struktur terhadap ruang server. - Jika Ya, maka dilanjutkan ke proses 5.1.3 - Jika Tidak, maka lanjut ke 5.1.5 - Jika bukan kondisi disaster, maka akan disampaikan kepada pelapor |  | Tim ERT |
| - Melakukan evakuasi pekerja ke titik kumpul yang sudah ditentukan |  | Tim ERT |
| - Melakukan pendataan terhadap pekerja dan melaporkannya kepada Tim DRP |  | Tim ERT |
| - Mendeklarasikan kondisi disaster dan menginstruksikan Tim DRP untuk melakukan strategi pemulihan |  | Kabag Sistem Informasi |
| - Menentukan strategi pemulihan yang akan dilakukan sesuai dengan Prosedur Penentuan Strategi Pemulihan - Jika disaster level 1, maka dilanjutkan ke 5.2 dan/ atau 5.3 - Jika disaster level 2, maka dilanjutkan ke 5.4 - Jika disaster level 3, maka dilanjutkan ke 5.5 |  | Tim DRP |
| - Melaporkan status pemulihan sesuai kondisi terkini atau saat diminta oleh Tim ERT |  | Tim DRP |
| - Skenario Keberlangsungan 1 (Ketiadaan Server) |  |  |
| - Menyiapkan server baru. |  | Tim DRP |
| - Melakukan instalasi sistem operasi dan aplikasi. |  | Tim DRP |
| - Memastikan kesesuaian konfigurasi sistem dan aplikasi dengan kondisi konfigurasi terakhir |  | Tim DRP |
| - Melakukan restore data. |  | Tim DRP |
| - Memastikan kesesuaian hasil restore yang telah dijalankan. |  | Tim DRP |
| - Melakukan pengujian aplikasi dan data. |  | Tim DRP |
| - Melaporkan tindakan pemulihan server berhasil dijalankan kepada Kabag Sistem Informasi. |  | Tim DRP |
| - Skenario Keberlangsungan 2 (Ketiadaan Aplikasi/Database. |  |  |
| - Menjalankan instalasi aplikasi atau restore database. |  | Tim DRP |
| - Memastikan kesesuaian hasil instalasi atau restore yang telah dijalankan. |  | Tim DRP |
| - Memastikan aplikasi atau database yang telah dilakukan restore sesuai dengan kondisi terakhir. |  | Tim DRP |
| - Melakukan pengujian terhadap aplikasi atau database yang telah berhasil di-restore. |  | Tim DRP |
| - Melaporkan tindakan pemulihan aplikasi atau database berhasil dijalankan kepada Kabag Sistem Informasi. |  | Tim DRP |
| - Skenario Keberlangsungan 3 (Ketiadaan Data Center) |  |  |
| - Mengaktifkan DRC |  | Tim DRC |
| - Memastikan semua server, aplikasi dan database yang ada DRC sesuai dengan kondisi operasional terakhir. |  | Tim DRC |
| - Memastikan koneksi jaringan DRC telah sesuai dengan kondisi operasional terakhir. |  | Tim DRC |
| - Melakukan pengujian terhadap pengaktifan DRC tersebut. |  | Tim DRC |
| - Melaporkan tindakan pengaktifan DRC berhasil dijalankan kepada Manajemen. |  | Tim DRC |
| - Skenario Keberlangsungan 4 (Ketiadaan Area Kerja) |  |  |
| - Menginformasikan level disaster kepada pimpinan untuk mendeklarasikan disaster level 3. |  | Kabag Sistem Informasi |
| - Menginformasikan kepada masing-masing Team Leader dan tim DRC untuk menjalankan skenario 4. |  | Tim DRC |
| - Memastikan kesiapan lokasi alternatif termasuk perangkat komputer dan infrastruktur pendukungnya. |  | Tim DRC |
| - Memastikan kesiapan jaringan untuk dapat mengakses ke sistem (DC/DRC). |  | Tim DRC |
| - Melaporkan kepada Manajemen mengenai kesiapan jaringan dan lokasi alternatif. |  | Kabag Sistem Informasi |
| - Menginformasikan kepada Team Leader untuk melakukan mobilisasi ke Lokasi Alternatif. |  | Tim DRC |
| - Komunikasi Saat Darurat |  |  |
| - Menerima notifikasi pengaktifan rencana keberlangsungan. |  | Tim DRC |
| - Melakukan komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal. |  | Tim DRC |
| - Mengkomunikasikan perkembangan dari proses pemulihan kepada pihak internal, Manajemen serta pihak eksternal. |  | Tim DRC |

- LAMPIRAN

| - Rencana Keberlangsungan | Lampiran 1 |
| --- | --- |
| - Peran Dan Tanggung Jawab Pada Rencana Keberlangsungan | Lampiran 2 |
| - Maintenance Keberlangsungan | Lampiran 3 |
| - Analisa Dampak Bisnis | Lampiran 4 |
| - Skenario Pengujian | Lampiran 5 |

Lampiran 1

Rencana Keberlangsungan

- Strategi Pemulihan

Strategi pemulihan yang diterapkan guna menjamin keberlangsungan operasional Data Center adalah:

- Skenario 1 adalah bencana menyebabkan server rusak/crash/corrupt;

- Skenario 2 adalah bencana menyebabkan ketiadaan database (rusak/crash/corrupt);

- Skenario 3 adalah bencana menyebabkan ketiadaan data center yang digunakan; dan

- Skenario 4 adalah bencana menyebabkan ketiadaan area kerja yang digunakan, seperti kebakaran.

Tabel dibawah ini menunjukan penentuan strategi pemulihan berdasarkan skenario yang mungkin terjadi:

| Aktivitas | Strategi Pemulihan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skenario 1 | Skenario 2 | Skenario 3 | Skenario 4 |
| Operasional Data Center | Kerusakan server (crash/down) | Database problem dan corrupt | Kerusakan/ketiadaan Data Center | Kerusakan/ketiadaan Area Kerja |

- Aspek Keamanan Informasi

Aspek keamanan informasi terkait dengan rencana keberlangsungan dilakukan dengan:

- Memastikan pengendalian terhadap keamanan fisik tetap berjalan pada saat kondisi di luar normal; dan

- Memastikan akses tetap hanya dapat diakses oleh personil yang sudah diberikan kewenangan.

Lampiran 2

Peran Dan Tanggung Jawab Pada Rencana Keberlangsungan

- Tim DRC (Disaster Recovery Centre)

Organisasi Information Security Continuity adalah struktur organisasi yang memiliki peran dalam melakukan pemulihan pada siklus information security continuity, setiap peran dalam organisasi memiliki tanggung jawab utama dan tugas dalam setiap tahapan rencana pemulihan yang dimulai sebelum terjadi disaster, saat terjadi disaster, saat pemulihan dan pada saat pengembalian pada kondisi normal.

- Peran dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab utama dari masing-masing peran dalam organisasi Tim DRC adalah sebagai berikut:

- Koordinator

- Bertanggung jawab sebagai koordinator utama dalam seluruh kegiatan information security continuity yang memastikan ketahanan perusahaan terhadap terjadinya dampak yang signifikan akibat bencana;

- Bertanggung jawab secara menyeluruh atas perencanaan maupun pelaksanaan proses information security continuity

- Melakukan koordinasi terkait pengujian, pemeliharaan dan review ISC; dan

- Memantau pelaksanakan pengujian, pemeliharaan dan review ISC.

- Tim ERT

- Bertanggung jawab sebagai koordinator utama dalam inisiasi respon pada terjadinya bencana, terfokus kepada perlindungan keselamatan manusia dan aset penting Perusahaan;

- Bertanggung jawab secara spesifik atas perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tanggap darurat;

- Bertanggung jawab terhadap kegiatan evakuasi dan penyelamatan aset;

- Berkoordinasi dengan Tim BCP untuk melaksanakan pengujian ISC secara menyeluruh, baik secara teknis, logistik, administratif, prosedural, operasional, sistem dan sumber daya manusia;

- Berkoordinasi dengan Tim BCP untuk melaksanakan pemeliharaan ISC, baik secara berkala maupun berdasarkan kejadian/perubahan yang mempengaruhi perusahaan dan berdampak pada ISC;

- Berkoordinasi dengan Tim BCP untuk melaksanakan review ISC, baik dilakukan oleh pihak internal maupun dengan bantuan pihak independen; dan

- Berkoordinasi dengan Tim BCP untuk menyusun laporan hasil proses pengujian, pemeliharaan dan review ISC

- Tim Bagian Umum

- Bertanggung jawab atas penerimaan laporan terjadi insiden atau kondisi darurat;

- Bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan lingkup terjadinya insiden atau kondisi darurat;

- Berkoordinasi dengan Tim Pemulihan Krisis terkait tindak lanjut penyelesaian insiden atau pemulihan krisis; dan

- Berkoordinasi dengan Tim ERT terkait tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tanggap darurat atau tindak lanjut insiden.

- Tim BCP (Busniness Continuity Process)

- Bertindak sebagai koordinator utama dalam pemulihan krisis;

- Bertanggung jawab secara menyeluruh atas perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pemulihan krisis;

- Bertanggung jawab atas komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal selama disaster;

- Berkoordinasi dengan Tim ERT untuk melaksanakan pengujian BCP secara menyeluruh, baik secara teknis, logistik, administratif, prosedural, operasional, sistem dan sumber daya manusia;

- Berkoordinasi dengan Tim ERT untuk melaksanakan pemeliharaan ISC, baik secara berkala maupun berdasarkan kejadian/perubahan yang mempengaruhi perusahaan dan berdampak pada ISC;

- Berkoordinasi dengan Tim ERT untuk melaksanakan review ISC, baik dilakukan oleh pihak internal maupun dengan bantuan pihak independen; dan

- Berkoordinasi dengan Tim ERT untuk menyusun laporan hasil proses pengujian, pemeliharaan dan review ISC.

- Daftar Kontak

| No | Posisi | Dukungan | Pihak Terkait | Tugas Pokok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koordinator Information Security Continuity | Manajemen | Manajemen Representatif | BC Koordinator IT |
| 2 | Tim ERT | Koordinator ERT | Pemeliharaan dan Infrastruktur | Koordinator ERT |
|  |  | Infrastruktur Kerja | SDM Umum | Damage Assestment Team |
|  |  | Kesiapan SDM | SDM Umum | Implementasi Ke-SDM-an |
| 3 | Tim DRP | Koordinator DRP | Pemeliharaan dan Infrastruktur | Koordinator DRP |
|  |  | Server | Pemeliharaan dan Infrastruktur | Persiapan Perangkat User |
|  |  | DataBase/ Aplikasi | Pengembangan Aplikasi | Persiapan Aplikasi |

Lampiran 3

Maintenance Keberlangsungan

Maintenance dari rencana keberlangsungan dilakukan guna memastikan kesesuaian rencana keberlangsungan dengan kondisi operasional Data Center dan risiko yang dihadapi.

- Melakukan pengujian terhadap rencana keberlangsungan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun serta melakukan evaluasi terhadap hasil pengujiannya untuk dijadikan bahan rekomendasi perbaikan;

- Melakukan review terhadap rencana keberlangsungan guna memastikan efektifitas rencana keberlangsungan; dan

- Melakukan sosialisasi terkait rencana keberlangsungan agar seluruh pihak terkait dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Lampiran 4

Analisa Dampak Bisnis

Analisis dampak bisnis dilakukan untuk mengetahui dampak dari suatu bencana terhadap operasional data center KSO SCISI.

- Tujuan

Secara keseluruhan analisis dampak bisnis bertujuan untuk menentukan Critical Time Frame dimana operasional data center KSO SCISI harus tetap berjalan setelah terjadinya gangguan layanan. Hal ini untuk meminimalkan kerugian operasional dan kemungkinan kehilangan revenue. Oleh karena itu, tujuan dari analisis dampak bisnis antara lain:

- Mengidentifikasi Critical Time Frame untuk setiap faktor pendukung; dan

- Mengidentifikasi Critical Time Frame terpendek setiap faktor pendukung.

- Critical Time Frame

Critical Time Frame sebagai referensi untuk Service Level Agreements (SLA) dari Disaster Recovery Plan (DRP) ditetapkan sebagai berikut:

- RTO (Recovery Time Objective)

Merupakan periode waktu yang tersedia untuk memulihkan sumber daya apabila suatu proses bisnis tidak berjalan.

- RPO (Recovery Point Objective)

Merupakan batasan waktu untuk memulihkan sumber daya apabila suatu proses bisnis tidak berjalan.

- Pernyataan Dampak Aktifitas Bisnis Kritikal

Merupakan output dari analisis dampak bisnis. Digunakan untuk mengelompokkan setiap faktor pendukung ke dalam kategori:

- Essential

Terganggunya faktor pendukung mempengaruhi >75% kegiatan pengelolaan data center KSO SCISI.

- Delayed

Terganggunya faktor pendukung mempengaruhi 25-75% kegiatan pengelolaan data center KSO SCISI.

- Suspend

Terganggunya faktor pendukung mempengaruhi <25% kegiatan pengelolaan data center KSO SCISI.

Tabel di bawah ini menunjukkan criticality RTO dan RPO pada masing-masing faktor pendukung:

| Aktifitas Bisnis Kritikal | Faktor Pendukung | Kategori Dampak | Critical Time Frame |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RTO | RPO |
| Operasional data center KSO SCISI | Server | Essential | 240 menit | 30 menit |
|  | Database | Essential | 240 menit | 30 menit |

- Alternate Site

Pusat DRC Lintasarta Jatiluhur, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat 41152.

Lampiran 5

Skenario Pengujian

Berikut ini adalah skenario pengujian yang dapat dipilih terkait dengan pelaksanaan pengujian rencana keberlangsungan:

- Call Tree Test, merupakan pengujian yang dilakukan untuk melakukan validasi kontak dari Pihak-Pihak yang terlibat dalam rencana keberlangsungan, guna mensimulasikan jalur komunikasi jika terjadi kondisi disaster;

- Evacuation Test, merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan kesiapan Pihak-Pihak yang terlibat dalam rencana keberlangsungan terkait dengan pelaksanaan evakuasi ke titik kumpul/lokasi alternatif lainnya jika terjadi kondisi disaster;

- IT & Application Test, merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan kesiapan teknologi informasi dan aplikasi yang digunakan jika terjadi kondisi disaster;

- Network & Telco Test, merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan kesiapan network dan jalur komunikasi lainnya yang digunakan jika terjadi kondisi disaster;

- Table Top/Desktop Test, merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan kesiapan Pihak-Pihak yang terlibat dalam rencana keberlangsungan dengan memastikan masing-masing Pihak tersebut memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing saat terjadi kondisi disaster;

- Walkthrough Test, merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan kesiapan Pihak-Pihak yang terlibat dalam rencana keberlangsungan dengan memastikan masing-masing Pihak tersebut memahami prosedur yang harus dijalankan oleh masing-masing Pihak tersebut secara berurutan saat terjadi kondisi disaster;

- Partial Simulation Test, merupakan pengujian yang dilakukan yang hanya melibatkan beberapa bagian saja yang terlibat; dan

- Simulation Test (off peak), merupakan pengujian yang dilakukan yang hanya melibatkan keseluruhan bagian yang terlibat dengan melaukan simulasi terhadap kondisi disaster secara keseluruhan.