JADWAL PELAKSANAN MAINTENANCE ASET

INFRASTRUKTUR DATA CENTER

| No. | Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| 1 | Maintenance UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maintenance CCTV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maintenance Access Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maintenance PAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Maintenance Alat Pemadam Fire sopression |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pengecekan Suhu dan Kelembaban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kriteria :

Nomor 6 : dilakukan pengecekan suhu dan kelembapan setiap hari kerja

|  |  | Jakarta, ….. ……………… …… |
| --- | --- | --- |
|  |  | Disusun oleh, |
|  |  | _________________________ Koordinator Infrastruktur |

Ketentuan Maintenance Aset Infrastruktur

Ketentuan pelaksaan maintenance aset infrastruktur data center adalah sebagai berikut:

- UPS, setiap 3 (tiga) bulan sekali dilakukan oleh vendor.

- CCTV Data Center :

  - Dilakukan pemeriksaan fisik dan koneksi setiap dua bulan sekali.

  - Dilakukan pemeriksaan validasi rekaman setiap dua bulan sekali sesuai kapasitas masa penyimpanan.

- Access Control Data Center, setiap satu bulan sekali.

- PAC Data Center, setiap 3 (tiga) bulan sekali dilakukan oleh vendor.

- Alat Pemadam Fire Suppression System, setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh vendor.

- Pengecekan Suhu dan Kelembaban Data Center, setiap hari kerja.